### Rezidence FLORES – nové centrum a byty

### v Květnici

Rozptylová studie – příloha 1

Hluková studie – příloha 2

              - Technická zpráva

            - Září 2008

                - Rozptylová studie

### Úvod

V rámci  rozptylové studie  jsou posouzeny  vlivy exhalací,  které se budou šířit  při výstavbě a provozu stavby Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici (dále jen nové centrum a byty v Květnici). Nové centrum a byty v Květnici (objekty A až E), které je navržené v obci Květnice na východním okraji Prahy, se dělí na obchodně rezidenční (byty, obchody, mateřská školka, ordinace, kancelář městského úřadu, služby – objekty E1 až E3)      a na čistě rezidenční (byty – objekty A1 až A3, B1 až B3, C1 a C2, D1 až D3).

Zdrojem  tepla  pro vytápění  budou plynové kotle (vytápění + příprava teplé užitkové vody – TUV) v jednotlivých objektech centra při spalování zemního plynu (ZP). Instalovanou vzduchotechnikou budou odvětrány vnitřní prostory budov centra pro zajištění předepsané výměny vzduchu (větrání toalet a koupelen v objektech A až E, odvod od kuchyňských digestoří v objektech A až E, větrání chráněných únikových cest v objektech A až E, chlazení bytových prostor v objektech A až E, větrání kotelen v objektech A až E, větrání prostor mateřské školy v 1. NP v objektu E1, větrání obchodů v 1. NP v objektech E2 a E3). Koncentrace znečišťujících látek v takto odváděném vzduchu nemají vliv na kvalitu ovzduší.

Celkový počet pohybů odvozený od počtu parkovacích stání je 220 pro nadzemní a 370 pro podzemní parkoviště.

1. Vstupní údaje

### a)  Emisní charakteristika zdroje

Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v aktuálním znění, se jedná  zejména    o stacionární a mobilní zdroje znečišťování ovzduší s tím, že realizací stavby vzniknou bodové, liniové i plošné zdroje emisí.

Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší

Po dobu výstavby

Při výstavbě nebudou bodové zdroje znečišťování ovzduší trvale provozovány, pouze krátkodobě je možno počítat s provozem kompresorů, anebo dalších stacionárních zařízení spalujících motorovou naftu.

##### Po dobu provozu

Bodovými  zdroji  při provozu centra  budou emise, a to při spalování zemního plynu      a při větrání podzemních garáží v objektech A až E. Zdrojem tepla bude vždy kotel, který bude samostatný pro každou skupinu objektů. Roční spotřeba zemního plynu (v závorce jsou uvedené maximální hodinové spotřeby ZP) pro objekty A1 až A3 je 89.100 m3/rok              (44,0 m3/h), pro objekty B1 až B3 je 75.900 m3/rok (35,6 m3/h), pro objekty C1 a C2 je 140.200 m3/rok (53,4 m3/h), pro objekty D1 až D3 je 133.500 m³/rok (53,4 m³/h), pro byty      v objektech E1 až E3 je 51.700 m³/rok (20,6 m³/h) a pro komerci v objektech E1 až E3 je 43.470 m³/rok (20,6 m³/h).

Jedná se o nové střední zdroje znečišťování ovzduší (od 0,2 do 5 MW), v každé kotelně bude vždy 2 x nízkoteplotní kotel RENDAMAX o výkonu od 120 kW do 285 kW na jeden kotel. Vnitřní průměr komínu je od 110 do 200 mm podle použitého typu kotle.

Emise nových zdrojů jsou nyní určeny nařízením vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Pro  střední stacionární zdroje znečišťování zde jsou určeny následující emisní limity: pro NOx … 200 mg/m3 a pro CO …100 mg/m3. Podle doložených emisí se u kotlů RENDAMAX jedná o emise, které budou v průměru při maximálním výkonu pro NOx cca 33,7 mg/m³ a pro CO cca 19,1 mg/m³. Při minimálmím výkonu jsou emise pro NOx určeny    v průměru cca 22,8 mg/m³ pro NOx a cca 16,8 mg/m³ pro CO.

V  tabulce 1   jsou  určeny  emise  pro spotřebu  ZP   podle emisních  faktorů,   jak  se používaly doposud. Podle dostupných informací budou emisní faktory platit i nadále v rámci novelizovaných předpisů Ministerstva životního prostředí. Výšky komínů (vztažené k 1. PP), jsou 15,5 m pro objekty A1 až A3 a B1 až B3, 18,5 m pro objekty C1, C2 a D1 až D3, 17 m pro objekty E1 až E3. Nadmořské výšky objektů A a B jsou od 275 po 276,5 m n.m., objektů C a D cca 274 m n.m., objektů E cca 272 m n.m.(terén stoupá od východu k západu o 4,5 m).

### Tabulka 1 – emise ze stacionárních zdrojů

| Znečišťující látka | A1 až A3 emise v kg/rok (g/h) | B1 až B3 emise v kg/rok (g/h) | C1 a C2 emise v kg/rok (g/h) | D1 až D3 emise v kg/rok (g/h) | E1až E3 – byty emise v kg/rok (g/h) | E1 až E3 – komerce emise v kg/rok (g/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxid siřičitý (SO2) | 0,86 (0,42) | 0,73 (0,34) | 1,35 (0,51) | 1,28 (0,51) | 0,50 (0,20) | 0,42 (0,20) |
| Oxidy dusíku (NOx) | 171,07 (84,48) | 145,73 (68,35) | 269,18 (102,53) | 256,32 (102,53) | 99,26 (39,55) | 83,46 (39,55) |
| Oxid uhelnatý (CO) | 28,51 (14,08) | 24,29 (11,39) | 44,86 (17,09) | 42,72 (17,09) | 16,54 (6,59) | 13,91 (6,59) |
| Organické látky jako celk. org. uhlík (TOC) | 5,70 (2,82) | 4,86 (2,28) | 8,97 (3,42) | 8,54 (3,42) | 3,31 (1,32) | 2,78 (1,32) |
| Tuhé znečišťující látky (TZL) | 1,78 (0,88) | 1,52 (0,71) | 2,80 (1,07) | 2,67 (1,07) | 1,03 (0,41) | 0,87 (0,41) |

##### Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší

Po dobu výstavby

Dočasným plošným zdrojem znečišťování ovzduší v době výstavby budou emise poletavého prachu při provádění zemních prací. Tyto emise budou vznikat jednak provozem nákladních automobilů (NA), jednak provozem stavebních strojů a pomocné mechanizace při výstavbě inženýrských sítí, výstavbě centra a parkovišť. Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou však přirozeným jevem každé stavební činnosti. Je předpoklad, že vznik prašnosti bude nepravidelný, nicméně bude charakteristický pro celou rozlohu stavby.

##### Po dobu provozu

Pro výpočet rozptylu je provoz na jednotlivých parkovištích uvažován jako jednotlivé plošné zdroje. Určující je zde počet pohybů (příjezd a odjezd) a délka pojezdu na jednotlivých parkovištích.

Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší

Po dobu výstavby

V době výstavby dojde k určitému nárůstu provozu nákladních automobilů, který bude časově proměnný, způsobí určité zvýšení emisí znečišťujících látek z výfukových plynů, zásadní měrou však nezhorší současnou situaci.

Pro autodopravu je obvyklý rozsah sledovaných látek: oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky (CxHy), benzen a suspendované částice frakce prachu PM10.

Významnou znečišťující látkou při činnosti na staveništi jsou tuhé látky (prašnost). Předmětem výpočtu může být podle platné metodiky pouze primární prašnost. Při výstavbě se předpokládá činnost vozidel a mechanismů se vznětovými motory. Pojezd vozidel a strojů po staveništi bude do 0,3 km.

Vstupem pro výpočet emisí vozidel a mechanizace se vznětovými motory na staveništi jsou faktory vztažené na objem spotřebovaného paliva:

- SO2 ..4,8 g/l, NOx ..26,8 g/l, CO ..27,2 g/l, CxHy ..21,7 g/l, benzen ..3,7 g/l, PM10 ..13,3 g/l.

Při výstavbě je vliv provozu aut a mechanizace uvažován po celé stavební ploše.

##### Po dobu provozu

Četnost dopravy je určena  podle projektové dokumentace výkresu,  kde je uveden  „Rozpad generované dopravy“, podle kterého se jedná na ulici K Sibřině o intenzitu 688 vozidel/24 hodin, na ulici Koniklecová v jižní části o intenzitu dopravy 408 vozidel/24 hodin  a 186/24 hodin v severní části. Pro ulici Rulíkovou je stanovena intenzita dopravy 134 vozidel/24 hodin, pro ulici Hořcovou intenzita 12 vozidel/24 hodin a pro ulici Na Ladech intenzita dopravy od 184 do 800 vozidel/24 hodin. Počet pohybů na parkovacích plochách již byl určen, jedná se celkem o 590 pohybů na nadzemních i v podzemních parkovištích. Pro výpočet vlivu dopravy jsou zohledněny osobní automobily (OA), četnost dopravy lehkých (LDV) a těžkých (HDV) vozidel bude pouze řádově jednotky za týden (odvoz odpadu, zásobování supermarketu apod.).

Pro modelování vlivu pozadí zde není vhodný určující zdroj (komunikace vyššího řádu  apod.).

Pro  výpočet  faktorů  je  určen  PC  program  MEFA 02. Emisní faktory znečišťujících látek v tabulce 2 jsou uvedeny pro NA (zde prezentované v kategorii HDV a LDV) a OA       a platí pro rychlost ≥ 20 km/h.

Tabulka 2 – emisní úroveň liniových zdrojů (EURO 3)

| Znečišťující látka / Emisní faktor (g/km .vozidlo) | HDV (LDV) | #### OA |
| --- | --- | --- |
| Oxid siřičitý (SO2) | 0,1355 (0,0358) | 0,0201 |
| Oxidy dusíku (NOx) | 3,4269 (0,6282) | 0,1163 |
| Oxid uhelnatý (CO) | 6,2710 (0,3987) | 0,5157 |
| Uhlovodíky (CxHy) | 2,4806 (0,1614) | 0,1107 |
| Benzen | 0,0330 (0,0021) | 0,0035 |
| Tuhé částice frakce PM10 | 0,4964 (0,0731) | 0,0005 |

### b)  Charakteristika lokality

Z  klimatického hlediska lze lokalitu charakterizovat jako mírně teplou oblast,  kde převládá mírně suché podnebí s mírně teplou zimou. Průměrná roční teplota je 8 °C, nejchladnějším měsícem je leden s teplotou cca - 2 °C,  nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 18 °C. Průměrné maximum sněhové pokrývky je 15 cm, relativní trvání sněhové pokrývky v období jejího výskytu je cca 40 dnů. Počet ledových dnů  je cca 30, počet mrazových dnů je cca 100. Počet letních dnů je cca 50. Průměrná relativní vlhkost vzduchu v červenci je 70 %, průměrný roční srážkový úhrn je cca 350 mm.

Jako podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší je použita větrná růžice, která je zde uvedena v tabulce 3.

Jedná se o podklad Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kde klimatické vstupní údaje znamenají průměrné hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik se může od průměru značně lišit.

Tabulka 3 - odborný odhad větrné růžice pro lokalitu v %

I. třída stability – velmi stabilní

m/s S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří

1,7 0,78 0,53 0,80 0,57 0,35 0,51 0,42 0,61 3,65

5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. třída stability – stabilní

m/s S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří

1,7 2,31 0,94 2,10 1,45 0,46 1,21 1,08 1,31 2,23

5,0 0,65 0,12 0,33 0,75 0,90 0,65 0,70 0,75

11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. třída stability – izotermní

m/s S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří

1,7 1,12 0,81 2,27 0,56 0,46 1,02 1,48 1,12 1,54

5,0 4,24 2,32 4,51 2,19 0,65 3,14 2,40 3,54

11,0 0,06 0,00 0,10 0,03 0,01 0,10 0,04 0,06

IV. třída stability – normální

m/s S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří

1,7 0,65 0,39 1,02 0,88 0,38 0,52 0,83 0,62 1,40

5,0 2,19 1,52 6,20 3,46 0,36 1,19 4,30 2,33

11,0 0,44 0,20 1,10 0,27 0,09 0,20 1,56 0,54

V. třída stability – konvektivní

m/s S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří

1,7 0,14 0,03 0,51 0,44 0,35 0,14 0,39 0,14 1,08

5,0 0,22 0,24 1,36 0,60 0,29 0,32 0,90 0,28

11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celková růžice

S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří

12,80 7,10 20,30 11,20 4,30 9,00 14,10 11,30 9,90

Třídy rychlosti větru:

- 1. slabý vítr, tj. rozmezí rychlosti od 0 do 2,5 m/s včetně (třídní rychlost 1,7 m/s),

- 2. mírný vítr, tj. rozmezí rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s včetně (třídní rychlost 5,0 m/s),

- 3. silný vítr, tj. rozmezí rychlosti nad 7,5 m/s (třídní rychlost 11,0 m/s).

### c)  Lokalizace zdrojů

Nové centrum a byty v Květnici jsou situovány mezi ulicemi  Koniklecová, Rulíková, Na Ladech a K Sibřině v katastrálním území Květnice. Jedná se o nový obytný soubor, který zahrnuje 14 bytových domů. V jižní části se nacházejí objekty se 4 NP (domy A1 až A3 a B1 až B3), v severní části jsou objekty s 5 NP (domy C1 a C2 a D1 až D3). Obchodně rezidenční část zahrnuje domy E1 až E3, které mají 4 NP (1. NP pro občanskou vybavenost).

Zdroji  jsou uvedené bodové  (výstupy odkouření kotlů a výstupy větrání podzemních garáží), liniové (komunikace), respektive plošné (odstavné plochy, parkoviště) zdroje. Nejbližší stávající zástavba je zohledněna jako referenční body (r.b.) výpočtu.

Na konci technické zprávy je doložena situace (obrázek 1), na které jsou zakresleny  referenční body (1 až 4) výpočtu a orientace mapy k severu.

d) Imisní charakteristika lokality

Území je charakterizováno méně významnými zdroji znečišťování ovzduší, které se projevují hlavně za nepříznivých meteorologických podmínek zvláště v zimním období při inverzním zvrstvení atmosféry. Kromě stacionárních zdrojů znečišťování spolupůsobí stále významněji i mobilní zdroje – doprava.

V  roce 2007 byly v měřící síti ČHMÚ  (č. 1108 – Ondřejov) naměřeny následující průměrné hodinové – denní – roční koncentrace oxidu siřičitého (SO2) a oxidu dusičitého (NO2). Uvedená stanice je situována na 49°54´57,00´´ severní šířky a 14°46´56,00´´ východní délky v nadmořské výšce 514 m. Jedná se o pozaďovou, venkovskou, regionální stanici, jejíž reprezentativnost je od  4 do 50 km, umístěnou ve vzdálenosti cca 17 km jihovýchodně od centra.  Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4 – imisní koncentrace

| Znečišťující látka / Koncentrace | pro dobu průměrování 1 h | pro dobu průměrování 24 h | pro dobu průměrování 1 rok |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 70,0 µg/m3 | 12,4 µg/m3 | 4,4 µg/m3 |
| NO2 | 51,5 µg/m3 | 44,0 µg/m3 | 10,0 µg/m3 |

Zde je nutno doložit, že koncentrace oxidů dusíku NOx, pro který jsou stanoveny emisní faktory, je definována jako suma koncentrace všech oxidů dusíku. Koncentrace oxidu dusičitého NO2, pro který jsou stanoveny podle platné legislativy imisní hodnoty, nemůže být vyšší než koncentrace NOx. Z uvedeného důvodu můžeme koncentraci NOx brát jako koncentraci NO2 s tím, že koncentrace NO2 bude nižší nebo stejná jako teoreticky určená výpočtová hodnota NOx.

2. Metodika výpočtu

### a) Metoda, typ modelu

Základem metodiky SYMOS´97 je matematický model,  který již svou podstatou představuje jak zjednodušení, tak i nemožnost popsat všechny děje v atmosféře.

Tato metoda je ve smyslu § 17 odstavce 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, závaznou metodou. V případě prašnosti je model určen pouze pro primární prašnost. Sekundární prašnost, která je zejména při výstavbě mnohem vyšší, je nutno maximálně omezovat (postřik ploch, oplach kol nákladních automobilů apod.). Model je určen pro bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší ve venkovských oblastech, v okrajových částech měst do 100 km od zdroje znečišťování ovzduší pro výpočet látek s delší dobou setrvání v atmosféře, jako například NOx, CO.

Stejně jako  v původní metodice  (Metodika výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení        a kontrolu technických parametrů zdrojů, kterou vydalo tehdejší Ministerstvo lesního             a vodního hospodářství v roce 1979) se používá gaussovský model rozptylu kouřové vlečky   a  stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského.

Modelování rozptylu škodlivin je provedeno podle programu firmy IDEA-ENVI, s.r.o., Valašské Meziříčí (SYMOS´97, verze 2003).

Všechny vypočtené hodnoty koncentrací jsou vyjádřením příspěvku způsobeného provozem zvolených zdrojů ke stávající koncentraci znečišťujících látek v lokalitě                  a nezahrnují jiné zdroje znečištění. Výpočet nezohledňuje objekty a zeleň v poli přenosu.

b) Třídy stabilitního zvrstvení

Intenzita termické turbulence závisí velmi silně na termické stabilitě atmosféry, tj. na jejím teplotním zvrstvení. Tato stabilita se v metodice popisuje pomocí stabilitní klasifikace Bubník - Koldovský odvozené v ČHMÚ. Stabilitní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší s rozdílnými rozptylovými podmínkami a zahrnuje tři třídy stabilní, jednu třídu normální a jednu třídu labilní.

V  I. třídě stability  s vertikálními teplotními gradienty menšími než - 1,6 °C/100 m (superstabilní třída) je rozptyl znečišťujících látek v ovzduší velmi malý nebo téměř žádný. Koncentrace při zemi jsou nízké a ve vlečce velmi vysoké. V této třídě stability jsou počítána absolutní maxima koncentrací.

Ve  II. třídě stability  s vertikálními teplotními gradienty od - 1,6 do - 0,7 °C/100 m (stabilní třída) jsou rozptylové podmínky stále nepříznivé, i když lepší než v I. třídě stability.

Ve III. třídě stability s vertikálními teplotními gradienty od - 0,6 do + 0,5 °C/100 m (izotermní třída), kde se vertikální teplotní gradient pohybuje kolem nuly a teplota se s výškou mění jen málo, se rozptylové podmínky vylepšují.

Ve  IV. třídě stability s vertikálními teplotními gradienty  od + 0,6 do  + 0,8 °C/100 m  jsou rozptylové podmínky dobré. Tato třída stability se v atmosféře vyskytuje nejvíce           (v rovině nebo mírně zvlněné krajině).

V  V. třídě stability jsou sice nejlepší rozptylové podmínky (vertikální teplotní gradient je větší než + 0,8 °C/100 m), ale v důsledku intensivních vertikálních pohybů se mohou vyskytnout v malých vzdálenostech od zdroje nárazově vysoké koncentrace.

c)  Referenční body

Určení vlivu na okolí je provedeno v  referenčních bodech u vybraných referenčních bodů v okolí. S ohledem na skutečnost, že zdroje i referenční body leží prakticky v rovině, neuplatňuje se vůbec vliv terénu. Také je splněna podmínka, že výpočet je proveden ve volném terénu (modelově uvažujeme otevřený prostor mezi stávající zástavbou).

### d)  Imisní limity

Prováděcí právní předpis k zákonu o ochraně ovzduší, nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,           o  sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, ve  znění pozdějších předpisů, stanovuje imisní limity pouze pro vybrané znečišťující látky. Všechny zde uvedené limitní imisní hodnoty (IH) se vztahují na standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu 293,15 °K a normální tlak         101,325 kPa. U všech limitních hodnot se jedná o aritmetické průměry. Rokem je myšlen kalendářní rok.

V tabulce 5 jsou uvedeny imisní hodnoty (IH) –  limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí. Meze tolerance jsou uvedeny v nařízení.

## Tabulka 5 – imisní hodnoty vybraných znečišťujících látek

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Imisní limit / Přípustná četnost překročení za rok | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxid siřičitý | 1 hodina | 350 µg/m3 /24 | - |
| Oxid siřičitý | 24 hodin | 125 µg/m3 /3 | - |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | 200 µg/m3 /18 | 31.12.2009 |
| Oxid dusičitý | 1 rok | 40 µg/m3 | 31.12.2009 |
| Oxid uhelnatý | Max. denní osmihodinový klouzavý průměr 1) | 10 mg/m3 | - |
| Suspendované částice frakce PM10 2) | 24 hodin | 50 µg/m3 /35 | - |
| Suspendované částice frakce PM10 | 1 rok | 40 µg/m3 | - |
| Benzen | 1 rok | 5 µg/m3 | 31.12.2009 |
| Olovo | 1 rok | 0,5 µg/m3 | - |

Poznámka:

1) Osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí.

### 2) PM10 je frakce prachu, respektive suspendované částice, vykazující pro aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 50 % pro standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu 293,15 °K a normální tlak 101,325 kPa. Jedná se o částice se zanedbatelnou pádovou rychlostí, které setrvávají dlouhou dobu v atmosféře.

### Pro nespálené uhlovodíky (CxHy), respektive celkový organický uhlík (TOC), v nařízení vlády nejsou určeny limity jako logický důsledek toho, že tyto znečišťující látky mohou obsahovat relativně málo účinné látky i látky s karcinogenním účinkem.

### 3. Výstupní údaje

### a)  Typ vypočítaných charakteristik

Pro každý referenční bod jsou určeny:

- maximální možné koncentrace pro dobu průměrování 1/2 hodiny (půlhodinová), pro dobu průměrování 1 hodina (hodinová), pro dobu průměrování 8 hodin (osmihodinová) a pro dobu průměrování 24 hodin (denní), které se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru     a stability ovzduší,

- aritmetický průměr pro dobu průměrování 1 kalendářní rok (průměrná roční koncentrace),

- doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané limity (IH).

b)  Prezentace výsledků v tabulkové formě

Výstupy  výpočetního  programu  jsou  určeny  v tabulkách 6 a 7,  kde je uvedena  pro TOC, CxHy a benzen maximální půlhodinová imisní hodnota (ih1/2h), pro SO2 , NO2 hodinová a pro  CO osmihodinová imisní hodnota (ih1h a ih8h) a pro tuhé látky vyjádřené jako PM10 denní koncentrace (ih24h).

Referenční  body  jsou  zvoleny  podél okolních komunikací,  které ohraničují budoucí nové centrum a byty v Květnici. Více se uplatní CxHy  z automobilové dopravy než TOC         při spalování zemního plynu, jak vyplývá z tabulky 7.

Pro všechny znečišťující látky je dále uvedena  průměrná roční koncentrace (ih1rok). Nedochází k předkročení imisních limitů, a tak je doba překročení ve všech referenčních bodech nulová.

S ohledem  na skutečnost,  že pozadí  zde  není modelováno,  je  pro  jeho  vliv  nutno uvažovat hodnoty imisního monutoringu ČHMÚ uvedené v části 1.d).

# Tabulka 6 – vliv výstavby Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici

| r.b. | x (m) | y (m) | z (m) | SO2 1 h - 1 rok µg/m3 | NO2 1 h - 1 rok µg/m3 | CO 8 h - 1 rok µg/m3 | #### CxHy ½ h - 1 rok µg/m3 | Benzen ½ h - 1 rok µg/m3 | PM10 24 h - 1 rok µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 577 | 563 | 282 | 16,6-0,1 | 122,4-0,9 | 139,0-1,0 | 112,1-0,8 | 12,5-0,1 | 22,9-0,2 |
| 2 | 674 | 679 | 277 | 13,5-0,2 | 99,7-1,5 | 113,2-1,7 | 91,3-1,3 | 10,1-0,1 | 18,7-0,3 |
| 3 | 731 | 877 | 278 | 11,6-0,1 | 85,5-0,6 | 97,1-0,7 | 78,3-0,6 | 8,7-0,1 | 16,0-0,1 |
| 4 | 560 | 750 | 280 | 13,3-0,2 | 98,4-1,3 | 111,7-1,4 | 90,0-1,2 | 10,0-0,1 | 18,4-0,2 |

# Tabulka 7 – vliv provozu Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici

| r.b. | x (m) | y (m) | SO2 1 h - 1 rok µg/m3 | NO2 1 h - 1 rok µg/m3 | CO 8 h - 1 rok µg/m3 | #### TOC ½ h - 1 rok µg/m3 | # CxHy ½ h - 1 rok µg/m3 | #### Benzen ½ h - 1 rok µg/m3 | PM10 24 h - 1 rok µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 577 | 563 | 0,5-0,010 | 4,9-0,192 | 14,8-0,309 | 0,1-0,003 | 4,1-0,081 | 0,1-0,002 | 0,2-0,004 |
| 2 | 674 | 679 | 0,4-0,010 | 4,1-0,145 | 12,4-0,306 | 0,1-0,002 | 3,4-0,083 | 0,1-0,002 | 0,2-0,004 |
| 3 | 731 | 877 | 0,3-0,004 | 2,7-0,074 | 8,2-0,107 | 0,1-0,001 | 2,3-0,028 | 0,0-0,000 | 0,1-0,002 |
| 4 | 560 | 750 | 0,4-0,007 | 3,6-0,112 | 10,7-0,218 | 0,1-0,001 | 3,0-0,058 | 0,1-0,001 | 0,1-0,003 |

# Specifikace referenčních bodů:

- r.b. 1 – obytná zóna za ulicí K Sibřině,

- r.b. 2 – obytný objekt za ulicí Na Ladech,

- r.b. 3 – obytná zóna za ulicí Rulíkovou,

- r.b. 4 – obytná zóna za ulicí Koniklecovou.

c)  Kartografická interpretace výsledků

Na  obrázku 1  je  zobrazen prostor,  kde bude  nové centrum a byty v Květnici realizováno, a to včetně referenčních bodů. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou dosaženy nízké hodnoty imisí a nedochází k překročení imisních limitů, není zobrazena žádná izolinie výpočtové koncentrace.

### d)  Diskuse výsledků

Krátkodobé koncentrace vlivu výstavby a provozu s výjimkou TOC jsou dosaženy při superstabilním zvrstvení atmosféry, kdy je rozptyl atmosférických příměsí velmi malý nebo téměř žádný (TV/TS = 1/1). Pro vliv provozu se uplatní pro TOC třída 2/5.

Imisní hodnoty  výstavby jsou uvedené v tabulce 6. NO2, respektive PM10, dosahují hodnoty 122,4 µg/m³, tj.  cca 61 % limitu (200 µg/m3), respektive hodnoty 22,9 µg/m³, tj. cca 46 % limitu (50 µg/m3) v r.b. 1 (objekt s vyšší nadmořskou výškou v lokalitě). Krátkodobé hodnoty ostatních a také roční aritmetické průměry všech znečišťujících látek jsou nízké. Celkově je možno konstatovat, že imise jsou v referenčních bodech poměrně vyrovnané, neboť jde o body bezprostředně v okolí lokality výstavby.

Všechny určené imisní koncentrace provozu, jak jsou uvedeny v tabulce 7 s velkou rezervou nedosahují imisní limity pro ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystémů. Pro dominantní znečišťující látku NO2 se jedná u krátkodobých hodnot maximálně o 4,9 µg/m3 v r.b. 1 (cca 2,5 % limitu) a u průměrných ročních koncentrací o 0,192 µg/m3 (cca 0,5 % limitu).

Pro imisní hodnoty provozu + pozadí vyplývá, že při vybudování nového centra a bytů v Květnici prakticky nedojde k podstatnému vlivu na imisní situaci v dané lokalitě obce. Součtové imisní hodnoty v referenčních bodech závisí zejména na hodnotách určených pro pozadí.

Reprezentativní (roční) přírůstky koncentrací provozu k pozadí jsou u obytné zóny cca 0,3 µg/m3 pro CO, 0,2 µg/m³ pro NO2 a do 0,1 µg/m3 pro CxHy.

Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz stavby Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici mít jakýkoliv podstatný vliv na znečištění ovzduší v okolí. Vypočtené hodnoty imisí, pro které se obvykle uvádí nejistota výpočtů 20 %, jsou u nejbližší stávající okolní obytné zóny se značnou rezervou pod imisními limity určenými pro ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů.

Rozptylová studie je zpracována podle § 15 odstavce 1 písmene d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, autorizovanou osobou podle oprávnění Ministerstva životního prostředí.

Zpracoval: ….…………………

Osvědčení o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008

#### Hluková studie

1. Vstupní údaje

Předmětem hlukové studie je posouzení výstavby a provozu stavby Rezidence FLORES - nové centrum a byty v Květnici (dále jen nové centrum a byty v Květnici) z hlediska hlukové zátěže na okolní životní prostředí. Stavba bude realizována v prostoru vymezeném ulicemi Koniklecová, Rulíková, Na Ladech a K Sibřině.

Jedná  se  o  celkem 14 objektů.  Jižní  část  (objekty A1 až A3 a B1 až B3)  je  podle platného územního plánu určena jako ostatní zvláštní území s výškovým regulativem 12 m, severní část (objekty C1 a C2, D1 až D3 a E1 až E3), kde se v současné době nachází starý statek se skladovými prostorami a stará neobydlená vila, je určena pro všeobecně smíšené území s výškovým regulativem 15 m. Objekty A, B, C, a D budou využívány výhradně          k bydlení, domy  E1 až E3 budou mít v 1. NP obchody a prostory mateřské školy (E1), obchody, služby, obecní úřad a supermarket (E2 a E3). Bytové domy v jižní části mají dvě nadzemní podlaží se dvěma ustupujícími, bytové domy v severní části jsou o jedno podlaží vyšší.

Na společných plochách  bude umístěno dětské hřiště a realizovány parkové úpravy pro relaxaci. Projekt předpokládá výsadbu zeleně v parkové části. Zeleň bude prostupovat do vnitřních prostorů mezi objekty. Stromy a keře budou lokálně umístěny v parkovacích plochách a na novém náměstí mezi objekty.

Parkování  v areálu  je  pro rezidenty  navrženo z větší části v podzemních garážích             a částečně na terénu. Parkovací stání na terénu budou provedeny ze zámkové dlažby, silnice asfaltové. Soubor bude připojen na stávající silniční síť. Nové komunikace jsou navrženy jako zklidněné a umožňují příjezd rezidentům do podzemních garáží a zásobování obchodů. Celkový počet parkovacích stání je 590, z toho 370 tvoří podzemní parkoviště. Vjezdy do podzemních garáží jsou minimalizovány (celkem 5 vjezdů v objektech A až E).

Rozhodující zdroje hluku jsou umístěné ve venkovním prostoru. Zde je dominantní vliv dopravy, tj. zejména příjezd a odjezd osobních automobilů rezidentů, pro která jsou navržena parkovací stání.

Dále se zejména uplatní výstupy vzduchotechnických zařízení a kondenzační jednotky chlazení bytových prostor nejvyšších podlaží. Odvodní vntilátory větrání garáží budou na výdechových žaluziích opatřeny tlumiči hluku.

##### Hygienické limity

Základní limity určuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska hluku stanovují přípustnou míru ovlivnění okolí mezní hodnoty určené v prováděcím předpise k uvedenému zákonu, tj. v nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

- provoz:

Podle tohoto nařízení se hodnoty hluku ve venkovním prostoru vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T, která se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noci pro nejhlučnější 1 hodinu.

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se pro posuzovaný případ  určí součtem základní hladiny hluku A LAeq,T = 50 dB a korekce, která přihlíží k chráněnému prostoru a denní době ve smyslu přílohy č. 3 k uvedenému nařízení:

- chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor .......... 0 dB,

- den (od 6:00 do 22:00 hodin) …………………………………..………………………. 0 dB,

- noc (od 22:00 do 6:00 hodin) ……………………………………………………..…. - 10 dB.

Při provozu centra  je nutné dodržet  obecně ve venkovním prostoru LAeq,T = 50/40 dB,     a to ve vztahu k chráněným venkovním prostorům ostatních staveb a chráněným ostatním venkovním prostorům pro den/noc.

Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích se určuje ekvivalentní hladina pro celou denní a noční dobu (LAeq,16h  a LAeq,8h).

Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru je pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích + 5 dB pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a ostatní chráněné venkovní prostory (stavby pro bydlení, pozemky pro sport a rekreaci).

V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy převažující a v ochranném pásmu dráhy platí korekce + 10 dB.

V případě hluku způsobeného „starou zátěží“z pozemní dopravy je možné za podmínek uvedených v nařízení použít i korekci +20 dB.

Uplatnění jednotlivých korekcí je v pravomoci hygienické služby.

- výstavba:

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk při výstavbě LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle výše uvedených postupů přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k uvedenému nařízení.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném ostatním venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti se určí:

- posuzovaná doba: od   6:00 do   7:00 (korekce +10 dB),

od   7:00 do 21:00 (korekce +15 dB),

od 21:00 do 22:00 (korekce +10 dB),

od 22:00 do   6:00 (korekce   +5 dB).

Pro dobu  kratší než 14 hodin se hygienický limit  v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s vypočte ze vztahu:

LAeq,s = LAeq,T + 10 log (429 + t1)/t1, kde

- t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7:00 a 21:00,

2. Výpočetní model

Problematika vlivu dopravy a průmyslových zdrojů hluku se určí podle programového produktu HLUK+ firem JP Soft a Enviroconsult  Praha, který byl schválen do užívání hlavním hygienikem České republiky.

Uvedený  produkt  zahrnuje  novely metodiky  pro  výpočet  hluku  ze silniční  dopravy z roku 1996, 2004 a 2005.

Výpočet  je proveden  pro období výstavby a pro provoz spolu s pozadím, a tak je nejlepší volit přímo výpočet v referenčních bodech, a to i s ohledem na různou výšku objektů nad zvolenou základní rovinou určenou liniovými a plošnými zdroji (komunikace                   a parkoviště).

Jsou  zvoleny 4 referenční body (r.b.),  které jsou  společné  kromě  této studie  i pro rozptylovou studii znečišťujících látek s tím, že v případě hlukové studie je nutné obecně respektovat požadavek na určení imisních hodnot ve vzdálenosti 2 m od fasád posuzovaných objektů ve smyslu ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky (rozptylová studie určuje hodnoty na objektu).

Hluková situace v průběhu výstavby

Staveniště je vymezeno již uvedenými komunikacemi: ze severu Rulíkovou, z východu Na Ladech, z jihu K Šibřině a ze západu Koniklecovou. V současné době je území v jižní části nezastavěno s travnatým porostem, v severní části bude nutné zbourat objekty, které již neodpovídají technicky současným požadavkům (starý statek a neobydlená vila).

Terén v lokalitě stoupá mírně od východu s celkovým převýšením 4,5  m k západu. Stavba bude realizována jednak v dočasném dlouhodobém záboru, ve kterém bude řešeno hlavní staveniště, jednak v dočasných krátkodobých záborech, ve kterých budou provedeny přípojky inženýrských sítí.

Dopravní  zátěž  vyvolaná  stavbou  v  jednotlivých  fázích  je  uvedena  v  následující tabulce 8. Pracovní doba se předpokládá v intervalu 7:00 až 21.00 hodin.

Tabulka 8 – dopravní zátěž

| Pracovní činnost | Celkový přesun | Užitné zatížení | Pracovní doba | Vozidel celkem | Vozidel za 1 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HTÚ | 55.157 | 10 t/NA | 14 hodin | 5.516 | 2,6 |
| Demolice | 18.800 | 10 t/NA | 14 hodin | 1.880 | 1,1 |
| Hrubá stavba | 38.159 | 10 t/NA | 14 hodin | 3.816 | 0,4 |
| Práce PSV | 3.367 | 3 t/NA | 14 hodin | 1.122 | 0,1 |
| Práce venkovní | 7.773 | 3 t/NA | 14 hodin | 2.591 | 0,4 |
| Osobní doprava | - | 1 t/NA | 14 hodin | - | 1,4 |

Propočtené hodnoty vozidel mimostaveništní dopravy při dovozu 49.299 tun a odvozu  73.957 tun jsou průměrné a jsou vztažené k předpokládanému postupu výstavby, který se zde dále podrobněji nespecifikuje stejně jako přehled hlavních mechanismů. Doba výstavby se předpokládá 32 měsíců.

Projektant  navrhuje  výstavbu  realizovat kontinuálně s postupem dokončování: sektor jih → sektor severozápad → sektor severovýchod.

Výstavba  sektoru  jih  bude  zahájena  skrývkou  ornice,  zajištěním  stavebních  jam             a hrubými terénními úpravami (HTÚ). Poté budou instalovány věžové otočné jeřáby                a provedena spodní a následně vrchní hrubá stavba. Následovat budou práce PSV a v závěru výstavby budou provedeny areálové rozvody inženýrských sítí, zpevněné plochy                        a komunikace, čisté a sadové úpravy.

Výstavba  sektorů  severozápad  a  severovýchod  bude  zahájena  demolicemi,  poté skrývkou ornice, zajištěním stavebních jam a hrubými terénními úprami. Poté budou instalovány otočné jeřáby a provedena spodní a následně vrchní hrubá stavba. Následovat budou práce PSV a v závěru výstavby budou provedeny areálové rozvody inženýrských sítí, zpevněné plochy a komunikace, čisté a sadové úpravy.

Pro  dopravní  intenzity,  jak  jsou uvedené v tabulce 8,  se  předpokládá,  že  ovlivnění okolí při dopravě bude maximální pro okolí staveniště, na komunikacích vyšších řádů bude nižší.

S ohledem na skutečnost, že poloha hlavních mechanismů se během výstavby neustále mění, byla v jednotlivých sektorech výstavby nového centra pro výpočet imisí akustického tlaku použita kumulovaná hodnota akustického výkonu zdrojů 105 dB, která odpovídá výkonu zařízení používaných při výstavbě staveb obdobného charakteru a podle zkušeností     s POV.

##### Hluková situace pozadí a provozu centra

Pro  určení  situace  pozadí  zde není vhodný ostatní zdroj hluku – relevantní zdroj, pouze doprava po místních komunikacích, které ohraničují stavbu, má stanovené intenzity dopravy.

Pro ulici Koniklecovou se podle podkladů jedná v jižní části o intenzitu dopravy 408 vozidel za 24 hodin, v severní části o intenzitu 186 vozidel za 24 hodin, pro ulici Rulíkovou    o intenzitu 134 vozidel za 24 hodin, pro ulici Na Ladech o intenzitu dopravy od 184 vozidel za 24 hodin (v severní části komunikace) po 800 vozidel za 24 hodin (v jižní části komunikace) a pro ulici K Sibřině o intenzitu 688 vozidel za 24 hodin. V dopravním proudu jsou určující osobní automobily, pro které je navrženo celkem 220 nadzemních parkovacích stání, kde se jedná celkem o 220 pohybů vozidel a 5 podzemních parkovišť pod jednotlivými objekty (A až E), které jsou charakterizovány celkem 370 pohyby osobních automobilů.

Souhrnně se zde uvádí následující další základní vstupní údaje:

- výpočtový rok: 2010,

- počet příjezdů zásobování za týden: ≤ 10 NA/den,

- rychlost v intravilánu je  50 km/h (nové komunikace jsou navrženy jako zklidněné, na vjezdu, výjezdu do podzemních garáží a na parkovištích obecně  30 km/h.

Další okolnosti ovlivňující výpočet jsou určeny podle dostupných podkladů (zejména sklon nivelety, povrch komunikací, parkovišť apod.). Stejný jako uvedený počet příjezdů NA je i počet odjezdů.

Kromě  liniových  zdrojů  se  dále  uplatní  i  stacionární zdroje hluku charakterizované jmenovitým akustickým výkonem:

- < 50 dB ... větrání toalet a koupelen v objektech A až E, odvod od kuchyňských digestoří      v objektech A až E, větrání únikových cest v objektech A až E, větrání kotelen v objektech A až E, kde se jedná zpravidla o zařízení s řízeným chodem ventilátorů,

- 50 dB ... vyústění VZT garáží 1,5 m nad střechou objektů A až E (v = 6 m/s, DN = 355 a 450 mm),

- 50/60 dB ... větrání 1. NP objektů E (výdech – střecha/sání – obvodová stěna),

- 60 dB ... chlazení 1. NP objektu E3 (sání a výdech – obvodová stěna),

- 61 dB ... chlazení bytových prostor (kondenzační jednotky umístěné na terasách objektů A až D),

- 65 dB ... chlazení bytových prostor ( kondenzační jednotky umístěné na terasách objektů E).

Poloha zdrojů  (jedná se celkem o cca 150 zdrojů)  není zatím detailně  specifikována. Nepředpokládá se, že všechny zdroje budou v trvalém v provozu.

Zdroje, které jsou charakterizované pomocí hladin akustického výkonu, je možné logaritmicky sčítat. Zvolený počet zdrojů je znázorněn na grafickém výstupu.

3. Výstupní údaje

Imisní hodnoty jsou určeny v referenčních bodech, které jsou zvoleny v okolí. Korekce pro odraz od všech zadaných objektů je volena jednotně 3 dB. Terén je určen jako pohltivý s tím, že pro referenční body se vliv nad terénem podstatně neuplatňuje již od výšky 3 m nad rovinou určenou linovými zdroji.

Imisní hodnota  je v každém  referenčním bodě  určená  v závislosti  na konfiguraci překážek (zadané objekty) a výšce nad základní rovinou. V každém referenčním bodě jsou určeny maximální imisní hodnoty vlivu provozu centra.

Na grafickém výstupu je označena šipkou orientace k západu. Souřadná síť je zvolena náhradní, body jsou v následně uvedené tabulce uvedeny v souřadnicích společných pro posouzení v rámci rozptylové a hlukové studie.

Na obrázku 2 a obrázku 3 je nutno specifikovat:

- objekty 1, 2, 3 – bytové domy A1, A2 a A3,

- objekty 4, 5, 6 – bytové domy B2, B3 a B1,

- objekty 7 a 8 – bytové domy C1 a C2,

- objekty 9, 10, 11 – bytové domy D1, D2, D3,

- objekt 12, 13 – komerčně rezidenční objekt E1,

- objekt 14 – komerčně rezidenční objekt E2,

- objekty 15, 16, 17 – komerčně rezidenční objekt E3,

- objekty 18, 19, 20, 21, 22 – stávající objekty,

- objekt 23 – stávající restaurace,

- K1 až K8 – modelace nadzemních parkovišť,

- K9, K13, K 14 – ulice Koniklecová,

- K 16 – ulice Rulíková,

- K10, K11, K12 – ulice Na Ladech,

- K15 – příjezd  ke stávajícím objektům,

- K17, K18, K19 – příjezdové komunikace na parkoviště,

- stacionární zdroje jsou zobrazeny křížkem (na střechách a obvodových stěnách objektů A až E, kde značí výstupy odkouření kotlů, vyústění VZT garáží a jednotkových VZT zařízení, kondenzační jednotky na terasách apod.),

- referenční body výpočtu jsou zobrazeny čísly v oválu pod pořadovými čísly 1 až 4.

Pro  zobrazení  jednotlivých  objektů  jsou  použity až 3  modelové prvky, naopak modelování jednotlivých nadzemních parkovišť je provedeno podle možností uvedeného programového produktu kumulovaně.

Jak  již  bylo  uvedeno,  terén  je uvažován pohltivý, Modelace vyšší zeleně není provedena, nebot´ není specifikována podrobněji, než jak je uvedeno v úvodní části této studie.

V  tabulce 9  je  určen  vliv  výstavby  Rezidence FLORES  – nové centrum a byty               v  Květnici.  Výstavba se předpokládá v denní době, a to v intervalu od 7:00 do 21:00 hodin (tabulka 8). Ve stejné tabulce je uveden i vliv provozu centra.

# Tabulka 9 – vliv výstavby a provozu stavby Rezidence FLORES – nové centrum a byty     v Květnici

výstavba                                          provoz

| r.b. | x (m) | y (m) | LAeq,s (dB) | LAeq,8h (dB) | LAeq,1h (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 577 | 565 | 58,3 – 62,0 | 45,2 | 36,6 |
| 2 | 672 | 679 | 61,5 – 63,9 | 45,3 | 37,7 |
| 3 | 731 | 875 | 55,8 – 59,5 | 45,5 | 34,4 |
| 4 | 562 | 750 | 58,9 – 62,4 | 43,3 | 37,3 |

Specifikace referenčních bodů:

- r.b. 1 – obytná zóna za ulicí K Sibřině,

- r.b. 2 – obytný objekt za ulicí Na Ladech,

- r.b. 3 – obytná zóna za ulicí Rulíkovou,

- r.b. 4 – obytná zóna za ulicí Koniklecovou.

Vliv provozu nového centra a bytů v Květnici nedosahuje s rezervou u stávající obytné zóny základní limit, který je 50/40 dB pro den/noc.

4. Diskuse výsledků

Podle  výpočtů  v referenčních  bodech  je doloženo,  že provoz  centra  a související doprava neovlivní negativně okolní obytné zóny situované za komunikacemi, které ohraničují  budoucí nové centrum a byty v Květnici.

Tyto skutečnosti jsou doloženy výpočtem v referenčních bodech, dále je posouzeno období výstavby, kdy není s rezervou dosažen limit 65 dB. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v tabulce 9, kde je také stanoven vliv nového centra a bytů v Květnici.

Z vypočtených hodnot je zřejmé, že vliv provozu nepřekročí v okolí u stávajících obytných zón a objektů 50/40 dB pro den/noc. Předpokládá se, že i pro budoucí součtové hodnoty bude v okolí stávajících komunikací dosaženo hodnot do 55/45 dB.

S ohledem na skutečnost, že lokalita zahrnuje, kromě objektů pouze obytných i objekty komerčního využití, je volba umístění referenčních bodů přizpůsobena.

Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a provoz stavby Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici mít podstatný vliv na hlukovou situaci v okolí.

Pro výstupy modelových výpočtů podle programu HLUK+, pro které se uvádí obvykle nejistota vypočtených imisí ± 2 dB, platí, že budou pro provoz centra dodrženy limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve venkovním prostoru (50/40 dB pro den/noc). Uvedený limit zde bude dodržen i s ohledem na určenou nejistotu výpočtu, kdy všechny imisní hodnoty leží pod limitem a mimo pásmo nejistoty.

Zpracoval: ………………….

Osvědčení o autorizaci MŽP č.j.: 46984/ENV/06 ze dne 21.07.2006

###### Obrázek 1

            - Obrázek 2

Obrázek 3